## DVD_150kHZ-30MHz_shum
Type | FSVA3013
Version | 1940-01-01
Date | 09.Oct 202
Mode | ANALYZER
Preamplifier | ON
Transducer | OFF
Center Freq | 15076500 | Hz
Freq Offset | 0 | Hz
Start | 154500 | Hz
Stop | 29998500 | Hz
Span | 29844000 | Hz
Ref Level | 62 | dBµV
Level Offset | 0 | dB
Rf Att | 0 | dB
El Att | 0 | dB
RBW | 9000 | Hz
VBW | 100000 | Hz
SWT | 0.000654 | s
Sweep Count | 10
Window | 1 | Frequency Sweep
Ref Position | 100 | %
Level Range | 100 | dB
x-Axis | LIN
y-Axis | LOG
x-Unit | Hz
y-Unit | dBµV
Trace | 1
Trace Mode | AVERAGE
Detector | RMS
Values | 3317
154500 | 31.5872
163500 | 23.2271
172500 | 22.8837
181500 | 24.2563
190500 | 24.8534
199500 | 26.5159
208500 | 27.1477
217500 | 22.3621
226500 | 25.0373
235500 | 27.6781
244500 | 27.3996
253500 | 29.5795
262500 | 28.3647
271500 | 24.4261
280500 | 24.1273
289500 | 26.7288
298500 | 24.5597
307500 | 29.5577
316500 | 28.2437
325500 | 24.372
334500 | 24.8927
343500 | 22.8414
352500 | 22.2113
361500 | 27.9245
370500 | 23.2676
379500 | 23.0424
388500 | 21.9059
397500 | 26.2236
406500 | 24.082
415500 | 24.7073
424500 | 23.5803
433500 | 21.6113
442500 | 20.6002
451500 | 20.2984
460500 | 21.9721
469500 | 23.0819
478500 | 19.8381
487500 | 19.8371
496500 | 20.8488
505500 | 18.9834
514500 | 22.7038
523500 | 20.4956
532500 | 20.5148
541500 | 19.3271
550500 | 19.0301
559500 | 21.8366
568500 | 24.0532
577500 | 20.4977
586500 | 20.719
595500 | 25.0874
604500 | 21.7823
613500 | 22.2697
622500 | 24.6982
631500 | 24.9134
640500 | 25.7582
649500 | 23.8112
658500 | 19.5962
667500 | 22.6484
676500 | 31.0219
685500 | 24.215
694500 | 21.6009
703500 | 20.3149
712500 | 31.8273
721500 | 31.3504
730500 | 25.4795
739500 | 22.0698
748500 | 27.8005
757500 | 37.2856
766500 | 29.7715
775500 | 28.7606
784500 | 28.8371
793500 | 38.5479
802500 | 36.6252
811500 | 36.0476
820500 | 30.861
829500 | 34.8804
838500 | 43.3349
847500 | 42.4416
856500 | 39.6037
865500 | 37.2642
874500 | 44.924
883500 | 43.8968
892500 | 46.9393
901500 | 41.391
910500 | 38.2592
919500 | 39.7415
928500 | 44.8909
937500 | 42.1579
946500 | 40.6239
955500 | 39.8408
964500 | 40.6845
973500 | 44.5003
982500 | 38.5577
991500 | 39.1266
1000500 | 42.5439
1009500 | 40.724
1018500 | 36.3919
1027500 | 35.4422
1036500 | 42.46
1045500 | 35.2583
1054500 | 33.7143
1063500 | 29.8916
1072500 | 36.4219
1081500 | 37.6555
1090500 | 31.2727
1099500 | 29.2219
1108500 | 28.4928
1117500 | 36.5539
1126500 | 25.6147
1135500 | 22.9806
1144500 | 26.3195
1153500 | 30.6565
1162500 | 29.3194
1171500 | 22.3239
1180500 | 20.8787
1189500 | 22.2804
1198500 | 27.7295
1207500 | 20.4617
1216500 | 19.2668
1225500 | 19.9062
1234500 | 24.3706
1243500 | 24.9434
1252500 | 20.7786
1261500 | 17.0748
1270500 | 17.1326
1279500 | 18.4053
1288500 | 17.5098
1297500 | 16.2116
1306500 | 17.5905
1315500 | 14.3589
1324500 | 22.504
1333500 | 20.5092
1342500 | 14.6162
1351500 | 18.368
1360500 | 14.4855
1369500 | 12.1016
1378500 | 12.4884
1387500 | 14.0817
1396500 | 16.6809
1405500 | 19.6024
1414500 | 21.0257
1423500 | 19.9517
1432500 | 17.0865
1441500 | 19.4916
1450500 | 19.2589
1459500 | 19.1697
1468500 | 13.8465
1477500 | 16.5173
1486500 | 14.601
1495500 | 16.6602
1504500 | 19.0789
1513500 | 21.969
1522500 | 21.6642
1531500 | 15.173
1540500 | 20.1435
1549500 | 22.1044
1558500 | 24.0958
1567500 | 23.5755
1576500 | 23.0079
1585500 | 21.875
1594500 | 25.8079
1603500 | 24.8661
1612500 | 25.3753
1621500 | 25.8096
1630500 | 23.4617
1639500 | 27.7436
1648500 | 26.4161
1657500 | 26.0422
1666500 | 25.861
1675500 | 27.5277
1684500 | 24.8099
1693500 | 26.3386
1702500 | 23.1441
1711500 | 22.1059
1720500 | 26.7833
1729500 | 25.347
1738500 | 23.2418
1747500 | 19.9757
1756500 | 24.9551
1765500 | 24.0103
1774500 | 26.6174
1783500 | 21.1935
1792500 | 20.9067
1801500 | 22.2001
1810500 | 21.9583
1819500 | 19.8375
1828500 | 20.9984
1837500 | 23.1069
1846500 | 18.3803
1855500 | 18.9607
1864500 | 19.5185
1873500 | 19.5928
1882500 | 20.7391
1891500 | 14.6276
1900500 | 17.0946
1909500 | 18.4347
1918500 | 21.0492
1927500 | 19.8594
1936500 | 17.0541
1945500 | 19.3079
1954500 | 19.4902
1963500 | 16.8945
1972500 | 14.0808
1981500 | 18.0191
1990500 | 15.611
1999500 | 16.8412
2008500 | 13.5738
2017500 | 12.402
2026500 | 17.2108
2035500 | 18.5513
2044500 | 13.03
2053500 | 14.9315
2062500 | 14.0371
2071500 | 12.7087
2080500 | 17.4779
2089500 | 17.0766
2098500 | 12.7826
2107500 | 13.8903
2116500 | 13.7055
2125500 | 14.6999
2134500 | 14.4098
2143500 | 16.7662
2152500 | 12.6846
2161500 | 13.0627
2170500 | 11.4766
2179500 | 9.9581
2188500 | 12.9615
2197500 | 13.439
2206500 | 9.5777
2215500 | 9.0313
2224500 | 10.5628
2233500 | 10.3737
2242500 | 14.4178
2251500 | 10.5619
2260500 | 8.4739
2269500 | 9.0782
2278500 | 13.3017
2287500 | 11.4745
2296500 | 12.7751
2305500 | 11.721
2314500 | 10.9249
2323500 | 15.6291
2332500 | 8.1744
2341500 | 10.4174
2350500 | 15.5607
2359500 | 14.1409
2368500 | 10.9646
2377500 | 10.1335
2386500 | 11.2804
2395500 | 16.3935
2404500 | 14.3922
2413500 | 11.5486
2422500 | 12.0044
2431500 | 9.7016
2440500 | 10.7312
2449500 | 11.2874
2458500 | 11.6351
2467500 | 10.5596
2476500 | 12.5627
2485500 | 15.4141
2494500 | 8.3056
2503500 | 12.7158
2512500 | 9.9223
2521500 | 9.4687
2530500 | 9.8982
2539500 | 13.2846
2548500 | 13.1745
2557500 | 13.8563
2566500 | 12.6512
2575500 | 15.7708
2584500 | 16.429
2593500 | 11.9204
2602500 | 13.0928
2611500 | 12.5248
2620500 | 9.1526
2629500 | 10.968
2638500 | 11.995
2647500 | 13.8481
2656500 | 13.9903
2665500 | 15.1823
2674500 | 14.8531
2683500 | 13.24
2692500 | 12.5692
2701500 | 11.4256
2710500 | 16.0493
2719500 | 14.1509
2728500 | 12.9497
2737500 | 13.5605
2746500 | 15.0708
2755500 | 14.422
2764500 | 16.2944
2773500 | 15.3534
2782500 | 16.3471
2791500 | 17.7479
2800500 | 16.1434
2809500 | 13.8753
2818500 | 13.9498
2827500 | 13.1161
2836500 | 20.6383
2845500 | 15.1722
2854500 | 10.7598
2863500 | 10.3069
2872500 | 14.5178
2881500 | 11.578
2890500 | 9.4665
2899500 | 11.2679
2908500 | 10.6339
2917500 | 11.4243
2926500 | 22.9549
2935500 | 14.5257
2944500 | 14.1112
2953500 | 11.7558
2962500 | 12.7718
2971500 | 11.7644
2980500 | 11.2221
2989500 | 9.6675
2998500 | 11.4707
3007500 | 13.1255
3016500 | 21.8009
3025500 | 12.5263
3034500 | 10.2978
3043500 | 10.9434
3052500 | 10.7894
3061500 | 9.1233
3070500 | 9.351
3079500 | 11.5692
3088500 | 9.5047
3097500 | 13.1375
3106500 | 18.876
3115500 | 12.1503
3124500 | 10.7539
3133500 | 12.1515
3142500 | 10.6522
3151500 | 9.3017
3160500 | 10.9175
3169500 | 13.7779
3178500 | 11.1517
3187500 | 14.2985
3196500 | 15.0927
3205500 | 9.2566
3214500 | 10.2122
3223500 | 13.1336
3232500 | 13.1504
3241500 | 13.8583
3250500 | 11.3406
3259500 | 13.0927
3268500 | 14.9556
3277500 | 12.0492
3286500 | 13.3019
3295500 | 13.2437
3304500 | 11.4794
3313500 | 12.3662
3322500 | 11.2298
3331500 | 11.3928
3340500 | 16.2279
3349500 | 12.0795
3358500 | 11.1063
3367500 | 16.7226
3376500 | 15.9622
3385500 | 11.9724
3394500 | 15.3879
3403500 | 11.7949
3412500 | 12.8663
3421500 | 15.8915
3430500 | 17.4679
3439500 | 16.8074
3448500 | 17.4811
3457500 | 20.266
3466500 | 16.7803
3475500 | 15.1314
3484500 | 15.9347
3493500 | 15.6657
3502500 | 16.2974
3511500 | 14.3536
3520500 | 14.8694
3529500 | 13.3134
3538500 | 14.3039
3547500 | 17.8884
3556500 | 14.8028
3565500 | 14.8989
3574500 | 16.02
3583500 | 12.5132
3592500 | 13.2624
3601500 | 13.8964
3610500 | 13.7978
3619500 | 13.0325
3628500 | 11.5111
3637500 | 14.679
3646500 | 12.9286
3655500 | 10.608
3664500 | 12.4554
3673500 | 10.7622
3682500 | 11.485
3691500 | 11.6935
3700500 | 11.9763
3709500 | 16.2212
3718500 | 11.2734
3727500 | 11.4999
3736500 | 12.866
3745500 | 11.5867
3754500 | 10.1266
3763500 | 12.6994
3772500 | 10.8377
3781500 | 8.7263
3790500 | 8.0979
3799500 | 9.1499
3808500 | 10.3895
3817500 | 12.0987
3826500 | 13.6015
3835500 | 11.0838
3844500 | 13.557
3853500 | 13.324
3862500 | 12.6434
3871500 | 12.5755
3880500 | 11.2651
3889500 | 12.5756
3898500 | 10.7149
3907500 | 11.9192
3916500 | 11.239
3925500 | 10.8809
3934500 | 12.8921
3943500 | 13.2725
3952500 | 12.437
3961500 | 12.2942
3970500 | 13.0439
3979500 | 13.4624
3988500 | 10.8653
3997500 | 11.5429
4006500 | 11.7161
4015500 | 13.4162
4024500 | 11.559
4033500 | 13.2204
4042500 | 13.3096
4051500 | 13.6121
4060500 | 13.5858
4069500 | 14.2806
4078500 | 14.7873
4087500 | 16.4348
4096500 | 15.9348
4105500 | 16.0554
4114500 | 17.4624
4123500 | 16.1786
4132500 | 16.2846
4141500 | 15.1826
4150500 | 14.8865
4159500 | 13.0113
4168500 | 15.3982
4177500 | 13.6186
4186500 | 14.8033
4195500 | 15.0153
4204500 | 16.1981
4213500 | 15.4708
4222500 | 15.553
4231500 | 16.1937
4240500 | 16.6209
4249500 | 17.2984
4258500 | 15.6833
4267500 | 15.539
4276500 | 17.2551
4285500 | 17.6963
4294500 | 16.1669
4303500 | 17.3839
4312500 | 15.9551
4321500 | 18.3214
4330500 | 16.2758
4339500 | 18.5083
4348500 | 14.847
4357500 | 18.4955
4366500 | 14.8439
4375500 | 16.7115
4384500 | 12.1039
4393500 | 12.9929
4402500 | 11.4611
4411500 | 14.0358
4420500 | 13.8818
4429500 | 11.6821
4438500 | 10.7762
4447500 | 12.9425
4456500 | 11.8295
4465500 | 12.8017
4474500 | 8.7347
4483500 | 14.3487
4492500 | 12.9164
4501500 | 11.8726
4510500 | 12.3251
4519500 | 15.6462
4528500 | 11.6208
4537500 | 6.9159
4546500 | 10.7396
4555500 | 12.8611
4564500 | 9.5367
4573500 | 8.7744
4582500 | 10.888
4591500 | 9.2629
4600500 | 8.2708
4609500 | 7.8453
4618500 | 13.9538
4627500 | 8.6179
4636500 | 8.1005
4645500 | 7.4046
4654500 | 14.0643
4663500 | 7.5542
4672500 | 8.7913
4681500 | 11.816
4690500 | 15.4351
4699500 | 11.0365
4708500 | 12.578
4717500 | 10.2581
4726500 | 10.3507
4735500 | 10.0017
4744500 | 7.6948
4753500 | 13.1949
4762500 | 9.1574
4771500 | 7.141
4780500 | 9.3022
4789500 | 14.0462
4798500 | 10.2755
4807500 | 7.8819
4816500 | 12.1482
4825500 | 16.2203
4834500 | 3.5334
4843500 | 8.1663
4852500 | 10.7764
4861500 | 10.19
4870500 | 7.7024
4879500 | 7.1456
4888500 | 12.7025
4897500 | 8.4012
4906500 | 6.8906
4915500 | 6.8661
4924500 | 12.2735
4933500 | 7.7147
4942500 | 8.4357
4951500 | 11.6233
4960500 | 15.1756
4969500 | 11.5354
4978500 | 8.6095
4987500 | 11.9482
4996500 | 12.2005
5005500 | 6.9649
5014500 | 6.7277
5023500 | 14.8915
5032500 | 9.923
5041500 | 6.0591
5050500 | 7.285
5059500 | 14.0998
5068500 | 9.9281
5077500 | 6.2314
5086500 | 10.1037
5095500 | 14.2801
5104500 | 7.5654
5113500 | 6.3978
5122500 | 12.2673
5131500 | 12.6003
5140500 | 10.7446
5149500 | 17.4892
5158500 | 15.4224
5167500 | 11.8007
5176500 | 9.5627
5185500 | 7.7107
5194500 | 12.1406
5203500 | 8.9016
5212500 | 6.6739
5221500 | 9.3067
5230500 | 14.0314
5239500 | 17.0786
5248500 | 7.556
5257500 | 12.8272
5266500 | 13.3391
5275500 | 5.134
5284500 | 7.6181
5293500 | 13.4541
5302500 | 8.7548
5311500 | 6.7803
5320500 | 8.9351
5329500 | 11.9624
5338500 | 6.9919
5347500 | 5.0679
5356500 | 9.974
5365500 | 13.7625
5374500 | 6.2961
5383500 | 7.9287
5392500 | 13.1605
5401500 | 13.2037
5410500 | 9.4542
5419500 | 9.6577
5428500 | 13.1541
5437500 | 9.9858
5446500 | 7.4847
5455500 | 5.9524
5464500 | 7.2907
5473500 | 4.6857
5482500 | 8.0964
5491500 | 9.8055
5500500 | 14.2285
5509500 | 7.2341
5518500 | 4.658
5527500 | 11.9019
5536500 | 11.5691
5545500 | 7.7169
5554500 | 7.3661
5563500 | 10.8563
5572500 | 9.3854
5581500 | 8.3669
5590500 | 13.5883
5599500 | 10.3621
5608500 | 8.9389
5617500 | 8.6148
5626500 | 9.6406
5635500 | 11.8926
5644500 | 8.4674
5653500 | 6.2148
5662500 | 13.4472
5671500 | 13.5489
5680500 | 17.6412
5689500 | 10.3461
5698500 | 12.8879
5707500 | 9.7463
5716500 | 6.2743
5725500 | 9.3284
5734500 | 9.4861
5743500 | 8.3323
5752500 | 7.9831
5761500 | 7.399
5770500 | 17.6625
5779500 | 8.7309
5788500 | 7.3696
5797500 | 12.9642
5806500 | 12.7719
5815500 | 7.4609
5824500 | 7.8705
5833500 | 11.7346
5842500 | 10.7171
5851500 | 10.5214
5860500 | 15.5667
5869500 | 7.7113
5878500 | 6.7391
5887500 | 8.6422
5896500 | 9.6971
5905500 | 12.6191
5914500 | 7.8476
5923500 | 9.5191
5932500 | 14.9716
5941500 | 15.256
5950500 | 14.5133
5959500 | 18.5563
5968500 | 10.9155
5977500 | 7.5678
5986500 | 7.4539
5995500 | 6.9804
6004500 | 8.7587
6013500 | 9.3081
6022500 | 8.4824
6031500 | 11.1546
6040500 | 15.2183
6049500 | 7.0624
6058500 | 7.4036
6067500 | 14.8221
6076500 | 15.3983
6085500 | 8.3228
6094500 | 8.5742
6103500 | 12.2484
6112500 | 9.881
6121500 | 14.7429
6130500 | 15.7054
6139500 | 7.9489
6148500 | 8.3394
6157500 | 5.3897
6166500 | 7.3886
6175500 | 7.7014
6184500 | 5.8214
6193500 | 8.6761
6202500 | 12.2401
6211500 | 18.8969
6220500 | 15.0617
6229500 | 6.2473
6238500 | 7.4648
6247500 | 4.8718
6256500 | 8.4418
6265500 | 9.5449
6274500 | 10.7455
6283500 | 7.7949
6292500 | 8.3902
6301500 | 17.2295
6310500 | 14.0503
6319500 | 12.1127
6328500 | 11.8936
6337500 | 11.8243
6346500 | 11.6615
6355500 | 8.8151
6364500 | 10.9316
6373500 | 13.4127
6382500 | 11.3798
6391500 | 15.3936
6400500 | 10.9875
6409500 | 8.9272
6418500 | 10.8513
6427500 | 11.8934
6436500 | 10.1414
6445500 | 12.1877
6454500 | 11.5224
6463500 | 12.3089
6472500 | 12.7786
6481500 | 14.3939
6490500 | 10.6902
6499500 | 11.931
6508500 | 11.3851
6517500 | 12.4018
6526500 | 13.5956
6535500 | 13.8844
6544500 | 11.5831
6553500 | 13.7629
6562500 | 13.1714
6571500 | 16.7463
6580500 | 14.378
6589500 | 14.3601
6598500 | 13.1287
6607500 | 14.0473
6616500 | 15.2473
6625500 | 13.7175
6634500 | 16.6254
6643500 | 16.9771
6652500 | 15.2256
6661500 | 17.678
6670500 | 14.2044
6679500 | 15.837
6688500 | 18.4073
6697500 | 17.6997
6706500 | 17.3086
6715500 | 17.1526
6724500 | 16.076
6733500 | 16.5117
6742500 | 20.8377
6751500 | 19.2457
6760500 | 13.3477
6769500 | 16.8856
6778500 | 17.5738
6787500 | 17.3794
6796500 | 20.843
6805500 | 16.1979
6814500 | 14.3016
6823500 | 15.2437
6832500 | 16.274
6841500 | 17.0115
6850500 | 18.7678
6859500 | 15.1569
6868500 | 12.8219
6877500 | 16.3273
6886500 | 17.5699
6895500 | 16.1843
6904500 | 16.6445
6913500 | 11.6659
6922500 | 13.7371
6931500 | 13.6972
6940500 | 13.1342
6949500 | 15.9894
6958500 | 14.328
6967500 | 12.1552
6976500 | 12.4456
6985500 | 14.4522
6994500 | 12.1588
7003500 | 15.2482
7012500 | 14.2813
7021500 | 13.5954
7030500 | 10.551
7039500 | 12.0463
7048500 | 12.0349
7057500 | 14.5438
7066500 | 10.7888
7075500 | 10.4676
7084500 | 11.1604
7093500 | 10.8123
7102500 | 13.4815
7111500 | 14.4407
7120500 | 11.8746
7129500 | 11.6727
7138500 | 11.285
7147500 | 11.9095
7156500 | 14.0635
7165500 | 14.1038
7174500 | 12.3913
7183500 | 12.2814
7192500 | 18.3004
7201500 | 11.4809
7210500 | 16.2941
7219500 | 12.6589
7228500 | 10.7297
7237500 | 12.1161
7246500 | 12.1327
7255500 | 12.03
7264500 | 16.187
7273500 | 14.0262
7282500 | 21.0738
7291500 | 12.3428
7300500 | 9.5778
7309500 | 9.7351
7318500 | 14.8621
7327500 | 11.3661
7336500 | 12.3844
7345500 | 12.015
7354500 | 11.0576
7363500 | 15.1851
7372500 | 19.7549
7381500 | 13.5341
7390500 | 11.5709
7399500 | 13.2313
7408500 | 11.6837
7417500 | 11.7254
7426500 | 12.2449
7435500 | 7.2665
7444500 | 8.6438
7453500 | 15.9287
7462500 | 18.2142
7471500 | 10.9004
7480500 | 12.3689
7489500 | 15.5369
7498500 | 17.2083
7507500 | 16.3024
7516500 | 12.0451
7525500 | 14.3811
7534500 | 13.5148
7543500 | 13.0994
7552500 | 12.0115
7561500 | 10.4797
7570500 | 11.305
7579500 | 11.3844
7588500 | 10.9968
7597500 | 7.4694
7606500 | 10.4621
7615500 | 15.9616
7624500 | 18.6476
7633500 | 18.0856
7642500 | 13.3345
7651500 | 14.2666
7660500 | 13.368
7669500 | 11.9661
7678500 | 12.2501
7687500 | 14.0264
7696500 | 14.4989
7705500 | 16.411
7714500 | 11.8947
7723500 | 22.2078
7732500 | 19.282
7741500 | 21.0341
7750500 | 21.3013
7759500 | 19.8258
7768500 | 15.6151
7777500 | 15.8071
7786500 | 18.4949
7795500 | 11.9681
7804500 | 15.166
7813500 | 26.6071
7822500 | 20.4082
7831500 | 16.8755
7840500 | 14.7285
7849500 | 18.5698
7858500 | 19.1396
7867500 | 24.0884
7876500 | 26.9352
7885500 | 24.0795
7894500 | 25.5514
7903500 | 28.187
7912500 | 20.8325
7921500 | 16.086
7930500 | 20.2433
7939500 | 18.5456
7948500 | 21.2448
7957500 | 14.8513
7966500 | 18.4311
7975500 | 22.1476
7984500 | 24.3872
7993500 | 28.7886
8002500 | 28.5084
8011500 | 30.8539
8020500 | 28.1995
8029500 | 24.1224
8038500 | 20.8212
8047500 | 20.5156
8056500 | 22.4471
8065500 | 26.1448
8074500 | 22.2206
8083500 | 22.691
8092500 | 24.7244
8101500 | 25.4542
8110500 | 25.6874
8119500 | 23.3074
8128500 | 31.923
8137500 | 30.7382
8146500 | 29.7247
8155500 | 27.3949
8164500 | 26.8661
8173500 | 28.7116
8182500 | 25.6855
8191500 | 25.33
8200500 | 22.2743
8209500 | 26.1639
8218500 | 24.2947
8227500 | 26.9789
8236500 | 20.8087
8245500 | 25.1189
8254500 | 31.5274
8263500 | 32.3009
8272500 | 32.8223
8281500 | 29.1374
8290500 | 26.3126
8299500 | 24.3301
8308500 | 25.9084
8317500 | 19.2343
8326500 | 20.648
8335500 | 24.8891
8344500 | 31.3399
8353500 | 27.2403
8362500 | 22.5709
8371500 | 24.375
8380500 | 26.0681
8389500 | 25.2364
8398500 | 27.6434
8407500 | 26.77
8416500 | 26.7175
8425500 | 28.8426
8434500 | 32.2741
8443500 | 25.4376
8452500 | 23.4464
8461500 | 23.4263
8470500 | 23.4142
8479500 | 16.5015
8488500 | 19.361
8497500 | 22.412
8506500 | 25.7516
8515500 | 22.9464
8524500 | 27.9727
8533500 | 25.3656
8542500 | 22.7114
8551500 | 22.9539
8560500 | 16.1913
8569500 | 22.261
8578500 | 22.1561
8587500 | 23.6972
8596500 | 16.0017
8605500 | 18.6755
8614500 | 24.9045
8623500 | 24.658
8632500 | 25.7899
8641500 | 24.3002
8650500 | 24.0228
8659500 | 23.0395
8668500 | 21.3369
8677500 | 25.3832
8686500 | 22.5934
8695500 | 22.6134
8704500 | 23.5237
8713500 | 19.5253
8722500 | 16.5545
8731500 | 23.0095
8740500 | 22.5112
8749500 | 25.4945
8758500 | 18.8424
8767500 | 20.6628
8776500 | 23.7206
8785500 | 24.9823
8794500 | 24.6341
8803500 | 20.56
8812500 | 23.0588
8821500 | 21.5049
8830500 | 23.1138
8839500 | 16.9686
8848500 | 21.1069
8857500 | 22.5695
8866500 | 24.6257
8875500 | 22.3559
8884500 | 25.8289
8893500 | 27.5623
8902500 | 23.8505
8911500 | 25.6362
8920500 | 24.4185
8929500 | 24.99
8938500 | 22.3655
8947500 | 25.2195
8956500 | 19.0261
8965500 | 21.5797
8974500 | 22.9505
8983500 | 23.2826
8992500 | 23.1502
9001500 | 19.0064
9010500 | 21.848
9019500 | 22.3083
9028500 | 23.9714
9037500 | 21.4223
9046500 | 25.3832
9055500 | 25.9121
9064500 | 23.3913
9073500 | 20.7437
9082500 | 18.5277
9091500 | 20.5702
9100500 | 19.7765
9109500 | 21.8342
9118500 | 17.8004
9127500 | 16.3942
9136500 | 22.1215
9145500 | 26.0099
9154500 | 24.0688
9163500 | 22.5104
9172500 | 22.5699
9181500 | 22.1852
9190500 | 22.9587
9199500 | 18.313
9208500 | 20.2302
9217500 | 19.5467
9226500 | 23.779
9235500 | 21.0219
9244500 | 16.648
9253500 | 22.5265
9262500 | 20.1868
9271500 | 23.3514
9280500 | 18.5402
9289500 | 20.7117
9298500 | 21.239
9307500 | 23.0171
9316500 | 21.3293
9325500 | 22.3365
9334500 | 22.2553
9343500 | 21.9867
9352500 | 23.3548
9361500 | 19.1863
9370500 | 20.0182
9379500 | 21.0413
9388500 | 25.5422
9397500 | 25.6759
9406500 | 24.8056
9415500 | 25.5593
9424500 | 23.18
9433500 | 23.0331
9442500 | 24.9033
9451500 | 20.6403
9460500 | 19.8112
9469500 | 23.0789
9478500 | 18.955
9487500 | 19.8793
9496500 | 22.5422
9505500 | 24.5686
9514500 | 24.228
9523500 | 22.2301
9532500 | 24.4674
9541500 | 23.0425
9550500 | 24.4674
9559500 | 26.4566
9568500 | 27.964
9577500 | 25.9701
9586500 | 25.2083
9595500 | 21.9818
9604500 | 21.5267
9613500 | 24.789
9622500 | 24.3221
9631500 | 26.6504
9640500 | 22.3573
9649500 | 24.9231
9658500 | 28.1848
9667500 | 28.6318
9676500 | 26.8855
9685500 | 23.7842
9694500 | 27.2732
9703500 | 25.9872
9712500 | 27.9363
9721500 | 25.5562
9730500 | 24.1578
9739500 | 24.4312
9748500 | 29.1904
9757500 | 24.4799
9766500 | 22.5307
9775500 | 28.1018
9784500 | 27.6809
9793500 | 27.1039
9802500 | 23.4363
9811500 | 27.0822
9820500 | 28.1559
9829500 | 29.2792
9838500 | 24.7591
9847500 | 25.1903
9856500 | 26.6738
9865500 | 28.6525
9874500 | 30.0066
9883500 | 25.6829
9892500 | 25.9798
9901500 | 30.012
9910500 | 33.8671
9919500 | 30.6023
9928500 | 32.0739
9937500 | 32.8575
9946500 | 32.4073
9955500 | 34.9671
9964500 | 32.7161
9973500 | 31.0662
9982500 | 32.0538
9991500 | 35.1661
10000500 | 30.254
10009500 | 30.5102
10018500 | 32.3667
10027500 | 34.6573
10036500 | 32.1607
10045500 | 29.0697
10054500 | 35.2572
10063500 | 34.6227
10072500 | 36.8855
10081500 | 36.7677
10090500 | 35.5394
10099500 | 34.005
10108500 | 36.5765
10117500 | 33.0143
10126500 | 31.8801
10135500 | 33.4335
10144500 | 35.6288
10153500 | 39.108
10162500 | 37.5977
10171500 | 35.5602
10180500 | 34.6911
10189500 | 36.4974
10198500 | 31.8671
10207500 | 32.7554
10216500 | 32.9908
10225500 | 31.0047
10234500 | 33.0331
10243500 | 30.1525
10252500 | 30.8691
10261500 | 31.0486
10270500 | 33.8616
10279500 | 29.4268
10288500 | 28.8342
10297500 | 30.9426
10306500 | 30.944
10315500 | 30.4123
10324500 | 28.0057
10333500 | 31.7641
10342500 | 31.4837
10351500 | 29.9894
10360500 | 24.8236
10369500 | 23.8381
10378500 | 26.1167
10387500 | 27.9012
10396500 | 27.8668
10405500 | 23.3377
10414500 | 26.4935
10423500 | 28.8613
10432500 | 29.1158
10441500 | 25.6345
10450500 | 24.681
10459500 | 26.6935
10468500 | 26.3592
10477500 | 24.712
10486500 | 22.2383
10495500 | 23.9908
10504500 | 24.2184
10513500 | 26.1857
10522500 | 18.9208
10531500 | 20.564
10540500 | 23.1851
10549500 | 26.458
10558500 | 21.5754
10567500 | 21.9564
10576500 | 22.9046
10585500 | 22.8605
10594500 | 26.5192
10603500 | 26.4735
10612500 | 22.6846
10621500 | 21.3641
10630500 | 25.6596
10639500 | 21.0606
10648500 | 22.0017
10657500 | 25.0272
10666500 | 24.9991
10675500 | 24.9702
10684500 | 21.9501
10693500 | 23.2256
10702500 | 19.5027
10711500 | 23.0287
10720500 | 20.1238
10729500 | 18.0912
10738500 | 20.576
10747500 | 22.4022
10756500 | 21.8709
10765500 | 17.6156
10774500 | 19.133
10783500 | 20.4007
10792500 | 22.2429
10801500 | 18.2686
10810500 | 16.7934
10819500 | 20.4852
10828500 | 20.8987
10837500 | 18.9322
10846500 | 17.9655
10855500 | 20.3094
10864500 | 18.8873
10873500 | 18.8006
10882500 | 14.3276
10891500 | 16.1643
10900500 | 15.5476
10909500 | 15.7928
10918500 | 15.0656
10927500 | 18.6726
10936500 | 16.6822
10945500 | 13.1113
10954500 | 15.3822
10963500 | 13.0508
10972500 | 18.0721
10981500 | 17.2502
10990500 | 16.0537
10999500 | 14.4633
11008500 | 19.6209
11017500 | 20.561
11026500 | 16.3443
11035500 | 17.7268
11044500 | 14.1055
11053500 | 13.8832
11062500 | 14.3659
11071500 | 14.3872
11080500 | 15.0703
11089500 | 14.6787
11098500 | 20.3565
11107500 | 18.955
11116500 | 16.5761
11125500 | 14.5027
11134500 | 12.0376
11143500 | 12.4975
11152500 | 15.3167
11161500 | 15.1009
11170500 | 14.4734
11179500 | 14.2374
11188500 | 20.3675
11197500 | 17.1883
11206500 | 15.7789
11215500 | 12.5766
11224500 | 13.1998
11233500 | 12.163
11242500 | 13.2568
11251500 | 11.6407
11260500 | 12.9965
11269500 | 13.7532
11278500 | 18.1128
11287500 | 14.9192
11296500 | 11.1087
11305500 | 12.7504
11314500 | 16.3242
11323500 | 14.0773
11332500 | 14.7108
11341500 | 16.8595
11350500 | 16.5878
11359500 | 15.1611
11368500 | 19.3315
11377500 | 19.4381
11386500 | 18.4399
11395500 | 19.9563
11404500 | 15.3516
11413500 | 14.8584
11422500 | 17.4403
11431500 | 18.3027
11440500 | 17.8233
11449500 | 17.3437
11458500 | 17.4709
11467500 | 16.1226
11476500 | 16.2334
11485500 | 18.266
11494500 | 15.884
11503500 | 17.8323
11512500 | 16.3764
11521500 | 13.5094
11530500 | 13.7831
11539500 | 15.1442
11548500 | 17.5894
11557500 | 16.6788
11566500 | 12.8422
11575500 | 14.7949
11584500 | 13.2738
11593500 | 16.3355
11602500 | 17.0108
11611500 | 15.8985
11620500 | 15.7953
11629500 | 18.3926
11638500 | 18.3401
11647500 | 15.2472
11656500 | 14.957
11665500 | 14.0824
11674500 | 16.5607
11683500 | 14.2628
11692500 | 15.3336
11701500 | 15.3348
11710500 | 16.3141
11719500 | 16.7268
11728500 | 15.8256
11737500 | 15.1352
11746500 | 13.9627
11755500 | 13.7241
11764500 | 15.5691
11773500 | 14.8387
11782500 | 14.2639
11791500 | 14.7408
11800500 | 13.8754
11809500 | 14.0712
11818500 | 13.995
11827500 | 13.918
11836500 | 15.3308
11845500 | 15.5257
11854500 | 11.6189
11863500 | 13.8483
11872500 | 15.4436
11881500 | 15.1976
11890500 | 16.2816
11899500 | 14.0508
11908500 | 11.326
11917500 | 16.872
11926500 | 15.3601
11935500 | 13.4238
11944500 | 13.936
11953500 | 14.4257
11962500 | 11.9542
11971500 | 16.3233
11980500 | 14.2157
11989500 | 11.4324
11998500 | 16.4236
12007500 | 14.1591
12016500 | 16.4161
12025500 | 15.4881
12034500 | 16.163
12043500 | 13.5533
12052500 | 14.2252
12061500 | 14.8079
12070500 | 12.4161
12079500 | 11.5304
12088500 | 12.857
12097500 | 12.6876
12106500 | 11.8648
12115500 | 13.5338
12124500 | 13.8315
12133500 | 13.1241
12142500 | 14.0537
12151500 | 16.1438
12160500 | 12.5026
12169500 | 10.5893
12178500 | 11.9438
12187500 | 11.2995
12196500 | 14.9903
12205500 | 14.3664
12214500 | 13.2509
12223500 | 13.0923
12232500 | 12.2289
12241500 | 10.6819
12250500 | 10.8391
12259500 | 13.3202
12268500 | 13.2448
12277500 | 16.0864
12286500 | 15.3346
12295500 | 12.9159
12304500 | 11.4596
12313500 | 12.1766
12322500 | 11.9863
12331500 | 11.2364
12340500 | 13.3114
12349500 | 16.3956
12358500 | 14.5764
12367500 | 10.5343
12376500 | 10.1791
12385500 | 14.0893
12394500 | 12.7079
12403500 | 13.9155
12412500 | 16.0571
12421500 | 14.8314
12430500 | 12.0414
12439500 | 13.8839
12448500 | 13.5677
12457500 | 12.2506
12466500 | 11.2352
12475500 | 10.9907
12484500 | 10.3587
12493500 | 11.1194
12502500 | 12.0108
12511500 | 13.4715
12520500 | 10.6122
12529500 | 12.9869
12538500 | 12.9892
12547500 | 14.5729
12556500 | 13.0663
12565500 | 13.4012
12574500 | 14.9702
12583500 | 15.6853
12592500 | 13.9132
12601500 | 15.3901
12610500 | 14.4495
12619500 | 12.7634
12628500 | 13.2167
12637500 | 14.7261
12646500 | 12.0613
12655500 | 12.9741
12664500 | 13.8935
12673500 | 14.3689
12682500 | 14.9471
12691500 | 13.5659
12700500 | 13.0337
12709500 | 14.7911
12718500 | 14.0253
12727500 | 12.1161
12736500 | 9.5655
12745500 | 12.0117
12754500 | 12.7551
12763500 | 11.2376
12772500 | 12.661
12781500 | 11.0035
12790500 | 14.0103
12799500 | 13.873
12808500 | 15.4441
12817500 | 15.1254
12826500 | 16.9464
12835500 | 14.7219
12844500 | 13.4174
12853500 | 12.4384
12862500 | 15.1345
12871500 | 13.5713
12880500 | 13.4373
12889500 | 10.7027
12898500 | 10.5325
12907500 | 11.5861
12916500 | 12.5967
12925500 | 15.7762
12934500 | 12.9078
12943500 | 13.6424
12952500 | 13.6934
12961500 | 15.5767
12970500 | 14.3792
12979500 | 14.5393
12988500 | 15.2105
12997500 | 13.1017
13006500 | 10.1656
13015500 | 12.2329
13024500 | 12.6296
13033500 | 10.01
13042500 | 14.0433
13051500 | 16.034
13060500 | 18.2111
13069500 | 17.4412
13078500 | 16.359
13087500 | 18.7928
13096500 | 17.6933
13105500 | 15.1975
13114500 | 15.8948
13123500 | 14.5585
13132500 | 15.4045
13141500 | 15.7186
13150500 | 15.5078
13159500 | 13.8967
13168500 | 15.5722
13177500 | 13.5264
13186500 | 13.9288
13195500 | 13.1672
13204500 | 13.79
13213500 | 13.5763
13222500 | 14.3113
13231500 | 17.1975
13240500 | 15.2212
13249500 | 12.2449
13258500 | 11.8431
13267500 | 11.6796
13276500 | 15.2716
13285500 | 16.6407
13294500 | 12.2283
13303500 | 11.8837
13312500 | 17.7305
13321500 | 19.048
13330500 | 19.1882
13339500 | 20.1125
13348500 | 17.0481
13357500 | 16.4748
13366500 | 16.766
13375500 | 18.7963
13384500 | 14.4157
13393500 | 16.747
13402500 | 14.7503
13411500 | 14.8946
13420500 | 15.0174
13429500 | 15.0704
13438500 | 16.1841
13447500 | 17.3169
13456500 | 17.9802
13465500 | 17.3919
13474500 | 15.2764
13483500 | 16.3713
13492500 | 15.896
13501500 | 16.5422
13510500 | 16.098
13519500 | 14.3273
13528500 | 14.4755
13537500 | 14.8395
13546500 | 13.0873
13555500 | 12.9083
13564500 | 16.685
13573500 | 19.6567
13582500 | 19.2164
13591500 | 18.7668
13600500 | 16.5185
13609500 | 15.0987
13618500 | 13.2111
13627500 | 17.3403
13636500 | 16.7586
13645500 | 15.5621
13654500 | 18.45
13663500 | 15.2074
13672500 | 14.4056
13681500 | 15.2355
13690500 | 12.375
13699500 | 14.5498
13708500 | 14.4881
13717500 | 14.9873
13726500 | 15.2687
13735500 | 13.9471
13744500 | 15.6914
13753500 | 12.1583
13762500 | 15.0975
13771500 | 15.9709
13780500 | 11.5781
13789500 | 12.3274
13798500 | 12.8892
13807500 | 14.6378
13816500 | 15.2178
13825500 | 17.0277
13834500 | 18.056
13843500 | 16.9699
13852500 | 18.577
13861500 | 14.5888
13870500 | 14.4667
13879500 | 15.5198
13888500 | 15.1309
13897500 | 12.5266
13906500 | 13.2263
13915500 | 15.5333
13924500 | 12.1476
13933500 | 10.4224
13942500 | 12.6318
13951500 | 16.256
13960500 | 14.5248
13969500 | 13.8185
13978500 | 12.9151
13987500 | 12.5474
13996500 | 12.4014
14005500 | 12.0585
14014500 | 15.0857
14023500 | 13.9065
14032500 | 11.0732
14041500 | 9.3176
14050500 | 11.4532
14059500 | 15.5122
14068500 | 14.7172
14077500 | 14.1662
14086500 | 14.8668
14095500 | 15.5228
14104500 | 15.2907
14113500 | 16.9296
14122500 | 17.3164
14131500 | 12.7711
14140500 | 12.652
14149500 | 11.2533
14158500 | 10.6541
14167500 | 14.0427
14176500 | 12.7875
14185500 | 9.4808
14194500 | 8.5041
14203500 | 12.5005
14212500 | 15.0801
14221500 | 15.5558
14230500 | 12.4588
14239500 | 10.8514
14248500 | 9.3615
14257500 | 9.1035
14266500 | 12.1225
14275500 | 15.2084
14284500 | 11.0421
14293500 | 11.2878
14302500 | 11.983
14311500 | 9.8941
14320500 | 13.8486
14329500 | 14.8523
14338500 | 14.0612
14347500 | 14.21
14356500 | 13.5242
14365500 | 13.2957
14374500 | 15.8091
14383500 | 14.4129
14392500 | 12.3912
14401500 | 9.646
14410500 | 12.2079
14419500 | 14.2608
14428500 | 14.1642
14437500 | 12.486
14446500 | 9.3565
14455500 | 8.983
14464500 | 12.167
14473500 | 10.5598
14482500 | 15.1246
14491500 | 11.9976
14500500 | 10.1245
14509500 | 9.159
14518500 | 11.8326
14527500 | 12.7739
14536500 | 13.184
14545500 | 10.8404
14554500 | 9.4635
14563500 | 10.6041
14572500 | 12.3834
14581500 | 13.9622
14590500 | 14.1591
14599500 | 14.6687
14608500 | 12.0442
14617500 | 12.0988
14626500 | 12.0762
14635500 | 14.37
14644500 | 14.7046
14653500 | 13.1743
14662500 | 9.963
14671500 | 9.8722
14680500 | 12.4344
14689500 | 12.8
14698500 | 12.9509
14707500 | 10.8486
14716500 | 10.5255
14725500 | 10.2051
14734500 | 11.9354
14743500 | 13.5388
14752500 | 12.6188
14761500 | 9.8564
14770500 | 9.138
14779500 | 10.2177
14788500 | 12.0314
14797500 | 14.0905
14806500 | 13.5316
14815500 | 11.6932
14824500 | 9.6085
14833500 | 11.3353
14842500 | 14.3182
14851500 | 15.462
14860500 | 14.9456
14869500 | 10.9283
14878500 | 11.408
14887500 | 9.8812
14896500 | 14.4562
14905500 | 14.9678
14914500 | 11.6635
14923500 | 11.7422
14932500 | 12.5121
14941500 | 11.3579
14950500 | 14.3362
14959500 | 13.1642
14968500 | 12.7618
14977500 | 10.6422
14986500 | 12.2144
14995500 | 11.8659
15004500 | 14.7594
15013500 | 12.5549
15022500 | 11.283
15031500 | 10.3039
15040500 | 10.9944
15049500 | 12.9224
15058500 | 15.9419
15067500 | 14.2478
15076500 | 12.6137
15085500 | 11.9763
15094500 | 12.4453
15103500 | 13.8918
15112500 | 15.1812
15121500 | 12.7408
15130500 | 10.9877
15139500 | 11.8543
15148500 | 12.8712
15157500 | 13.8506
15166500 | 15.5713
15175500 | 12.3599
15184500 | 10.984
15193500 | 10.7473
15202500 | 12.5528
15211500 | 14.279
15220500 | 13.1866
15229500 | 11.4421
15238500 | 11.1971
15247500 | 11.7032
15256500 | 12.1039
15265500 | 17.236
15274500 | 15.247
15283500 | 14.407
15292500 | 12.0337
15301500 | 9.8278
15310500 | 11.0316
15319500 | 15.265
15328500 | 12.7563
15337500 | 11.9897
15346500 | 10.6422
15355500 | 11.269
15364500 | 14.2963
15373500 | 14.6009
15382500 | 11.5108
15391500 | 11.6343
15400500 | 8.4524
15409500 | 8.7896
15418500 | 10.7393
15427500 | 12.1499
15436500 | 12.0803
15445500 | 11.3264
15454500 | 17.7289
15463500 | 10.8224
15472500 | 13.5602
15481500 | 12.5176
15490500 | 12.4683
15499500 | 6.6944
15508500 | 8.4529
15517500 | 8.9379
15526500 | 14.7786
15535500 | 12.1979
15544500 | 16.3212
15553500 | 10.2301
15562500 | 7.1278
15571500 | 8.6064
15580500 | 9.965
15589500 | 7.3424
15598500 | 8.5895
15607500 | 9.54
15616500 | 9.5767
15625500 | 11.3369
15634500 | 15.1784
15643500 | 9.027
15652500 | 8.8819
15661500 | 9.3879
15670500 | 6.2926
15679500 | 9.9087
15688500 | 11.5167
15697500 | 10.9963
15706500 | 9.3805
15715500 | 11.6991
15724500 | 12.9453
15733500 | 12.9779
15742500 | 11.3644
15751500 | 8.4127
15760500 | 9.5867
15769500 | 9.3246
15778500 | 9.72
15787500 | 13.6462
15796500 | 11.2068
15805500 | 10.3035
15814500 | 13.6045
15823500 | 7.4528
15832500 | 8.4898
15841500 | 13.0466
15850500 | 8.2661
15859500 | 9.5072
15868500 | 8.9101
15877500 | 7.2345
15886500 | 7.8534
15895500 | 13.8719
15904500 | 13.5648
15913500 | 7.8091
15922500 | 8.1834
15931500 | 6.8116
15940500 | 8.7499
15949500 | 7.9703
15958500 | 7.1099
15967500 | 8.4392
15976500 | 8.3032
15985500 | 13.71
15994500 | 10.9393
16003500 | 7.6656
16012500 | 8.793
16021500 | 7.5228
16030500 | 7.7493
16039500 | 7.7768
16048500 | 10.542
16057500 | 7.8363
16066500 | 7.3891
16075500 | 15.0772
16084500 | 11.8392
16093500 | 8.6191
16102500 | 11.4312
16111500 | 6.8012
16120500 | 6.8648
16129500 | 7.9299
16138500 | 7.1004
16147500 | 9.3236
16156500 | 9.4584
16165500 | 12.9439
16174500 | 10.4423
16183500 | 7.3856
16192500 | 4.524
16201500 | 8.6266
16210500 | 9.8574
16219500 | 6.6079
16228500 | 7.8421
16237500 | 6.7126
16246500 | 7.8869
16255500 | 10.5804
16264500 | 9.1162
16273500 | 8.7955
16282500 | 6.8487
16291500 | 8.534
16300500 | 8.272
16309500 | 9.7653
16318500 | 8.1914
16327500 | 6.7481
16336500 | 8.8918
16345500 | 6.3656
16354500 | 6.7416
16363500 | 9.0628
16372500 | 10.1391
16381500 | 5.9688
16390500 | 4.0829
16399500 | 8.9443
16408500 | 8.2754
16417500 | 8.1563
16426500 | 8.2399
16435500 | 7.449
16444500 | 7.2572
16453500 | 10.0194
16462500 | 7.2452
16471500 | 11.7702
16480500 | 11.9065
16489500 | 7.7095
16498500 | 13.4313
16507500 | 11.7928
16516500 | 9.0576
16525500 | 13.6984
16534500 | 11.1104
16543500 | 8.3708
16552500 | 8.9613
16561500 | 8.1176
16570500 | 8.3236
16579500 | 7.6791
16588500 | 7.7885
16597500 | 8.4865
16606500 | 9.2228
16615500 | 8.8481
16624500 | 9.0634
16633500 | 6.1016
16642500 | 5.735
16651500 | 5.9645
16660500 | 5.9813
16669500 | 5.9197
16678500 | 9.1647
16687500 | 6.764
16696500 | 7.9785
16705500 | 6.82
16714500 | 5.0287
16723500 | 6.2146
16732500 | 9.1375
16741500 | 5.9095
16750500 | 7.5383
16759500 | 5.0945
16768500 | 4.7978
16777500 | 8.0357
16786500 | 9.6857
16795500 | 7.9126
16804500 | 9.3905
16813500 | 7.5941
16822500 | 7.9884
16831500 | 9.302
16840500 | 8.4722
16849500 | 8.9434
16858500 | 7.5686
16867500 | 6.2937
16876500 | 6.5014
16885500 | 7.6285
16894500 | 5.8711
16903500 | 6.5577
16912500 | 6.4891
16921500 | 6.4253
16930500 | 7.1766
16939500 | 9.0235
16948500 | 4.6873
16957500 | 6.7394
16966500 | 10.0452
16975500 | 7.6627
16984500 | 6.773
16993500 | 8.773
17002500 | 7.618
17011500 | 5.9822
17020500 | 5.4548
17029500 | 6.5339
17038500 | 8.352
17047500 | 9.5022
17056500 | 8.7382
17065500 | 6.4577
17074500 | 6.7081
17083500 | 8.6969
17092500 | 10.6375
17101500 | 10.0555
17110500 | 10.093
17119500 | 6.279
17128500 | 4.9067
17137500 | 7.7645
17146500 | 13.5603
17155500 | 10.4727
17164500 | 6.9094
17173500 | 7.396
17182500 | 7.9703
17191500 | 6.9871
17200500 | 9.4809
17209500 | 8.1321
17218500 | 6.8274
17227500 | 7.2585
17236500 | 9.273
17245500 | 9.1193
17254500 | 13.5548
17263500 | 7.1219
17272500 | 7.0011
17281500 | 7.4369
17290500 | 8.1446
17299500 | 8.1082
17308500 | 10.65
17317500 | 10.41
17326500 | 7.6244
17335500 | 7.5922
17344500 | 8.7096
17353500 | 7.6877
17362500 | 10.0864
17371500 | 7.2285
17380500 | 7.6029
17389500 | 8.3061
17398500 | 7.7099
17407500 | 11.1912
17416500 | 11.3879
17425500 | 8.0921
17434500 | 7.3546
17443500 | 7.081
17452500 | 7.2095
17461500 | 10.6837
17470500 | 9.4377
17479500 | 7.9221
17488500 | 7.1086
17497500 | 7.7466
17506500 | 9.257
17515500 | 11.9643
17524500 | 8.5636
17533500 | 8.7576
17542500 | 9.833
17551500 | 7.4938
17560500 | 8.3833
17569500 | 10.4888
17578500 | 7.6142
17587500 | 8.7563
17596500 | 8.3154
17605500 | 7.4997
17614500 | 9.9247
17623500 | 9.4717
17632500 | 7.7177
17641500 | 9.8953
17650500 | 8.5556
17659500 | 8.0271
17668500 | 11.1786
17677500 | 9.9239
17686500 | 7.8675
17695500 | 7.5211
17704500 | 7.7452
17713500 | 9.7111
17722500 | 12.4543
17731500 | 10.9904
17740500 | 7.7442
17749500 | 6.5022
17758500 | 6.46
17767500 | 8.0531
17776500 | 10.691
17785500 | 8.6728
17794500 | 6.0918
17803500 | 7.1724
17812500 | 7.4953
17821500 | 9.4477
17830500 | 11.7993
17839500 | 8.388
17848500 | 5.9347
17857500 | 4.8377
17866500 | 8.2321
17875500 | 13.3318
17884500 | 21.6008
17893500 | 7.7254
17902500 | 8.8842
17911500 | 8.5577
17920500 | 9.9381
17929500 | 11.7468
17938500 | 10.9741
17947500 | 9.2405
17956500 | 9.0754
17965500 | 9.2485
17974500 | 13.6658
17983500 | 13.7173
17992500 | 10.3603
18001500 | 15.2114
18010500 | 9.8054
18019500 | 10.7138
18028500 | 13.8679
18037500 | 9.292
18046500 | 8.5396
18055500 | 7.7131
18064500 | 6.5258
18073500 | 7.3512
18082500 | 7.9468
18091500 | 10.2963
18100500 | 8.2864
18109500 | 7.7055
18118500 | 8.994
18127500 | 6.8064
18136500 | 4.7037
18145500 | 9.84
18154500 | 7.9101
18163500 | 4.4616
18172500 | 6.7599
18181500 | 4.2938
18190500 | 8.4037
18199500 | 9.035
18208500 | 9.0528
18217500 | 6.2417
18226500 | 6.5389
18235500 | 8.2163
18244500 | 6.7363
18253500 | 6.7158
18262500 | 5.1213
18271500 | 6.1443
18280500 | 5.6686
18289500 | 7.1578
18298500 | 7.5727
18307500 | 6.4493
18316500 | 7.4501
18325500 | 4.7491
18334500 | 7.909
18343500 | 6.567
18352500 | 5.4835
18361500 | 4.6796
18370500 | 4.8932
18379500 | 4.8967
18388500 | 8.6578
18397500 | 7.2538
18406500 | 8.0049
18415500 | 5.4907
18424500 | 6.1754
18433500 | 8.1045
18442500 | 6.3453
18451500 | 7.1517
18460500 | 18.7559
18469500 | 35.8003
18478500 | 24.8794
18487500 | 6.7274
18496500 | 6.3846
18505500 | 7.6196
18514500 | 8.0551
18523500 | 5.9552
18532500 | 8.2315
18541500 | 7.3358
18550500 | 4.7229
18559500 | 8.8138
18568500 | 8.9183
18577500 | 8.6767
18586500 | 10.3622
18595500 | 8.4393
18604500 | 8.4597
18613500 | 10.581
18622500 | 6.1134
18631500 | 6.6654
18640500 | 6.2043
18649500 | 8.1334
18658500 | 9.8183
18667500 | 9.5269
18676500 | 7.8648
18685500 | 6.1999
18694500 | 8.1892
18703500 | 5.7935
18712500 | 9.4464
18721500 | 9.4613
18730500 | 6.7444
18739500 | 9.4437
18748500 | 7.4237
18757500 | 5.5451
18766500 | 9.1401
18775500 | 8.1082
18784500 | 5.4115
18793500 | 6.6163
18802500 | 8.6588
18811500 | 8.9567
18820500 | 8.7276
18829500 | 9.5458
18838500 | 9.7973
18847500 | 7.0115
18856500 | 6.4174
18865500 | 8.2709
18874500 | 9.5719
18883500 | 9.8053
18892500 | 10.1824
18901500 | 7.1902
18910500 | 7.9651
18919500 | 11.232
18928500 | 9.6408
18937500 | 7.7207
18946500 | 5.7866
18955500 | 8.6058
18964500 | 8.546
18973500 | 8.049
18982500 | 7.9502
18991500 | 6.3301
19000500 | 7.993
19009500 | 11.9411
19018500 | 8.6228
19027500 | 6.245
19036500 | 7.3526
19045500 | 8.3546
19054500 | 6.7255
19063500 | 7.2321
19072500 | 6.5752
19081500 | 8.505
19090500 | 10.0308
19099500 | 14.1449
19108500 | 6.1383
19117500 | 6.9055
19126500 | 7.8842
19135500 | 6.2753
19144500 | 6.6338
19153500 | 6.0145
19162500 | 7.2705
19171500 | 5.6368
19180500 | 8.1945
19189500 | 12.9378
19198500 | 6.1573
19207500 | 7.0944
19216500 | 8.067
19225500 | 8.3942
19234500 | 6.3305
19243500 | 6.0854
19252500 | 6.3835
19261500 | 5.0093
19270500 | 7.1651
19279500 | 11.2709
19288500 | 6.7862
19297500 | 7.9798
19306500 | 5.6047
19315500 | 6.1921
19324500 | 5.7509
19333500 | 6.7254
19342500 | 7.1101
19351500 | 7.3951
19360500 | 7.7791
19369500 | 9.181
19378500 | 8.6151
19387500 | 5.6198
19396500 | 7.5941
19405500 | 9.6448
19414500 | 6.6741
19423500 | 6.9208
19432500 | 6.7295
19441500 | 7.4557
19450500 | 10.861
19459500 | 9.459
19468500 | 12.0704
19477500 | 16.3256
19486500 | 11.5344
19495500 | 14.8819
19504500 | 16.8631
19513500 | 9.9362
19522500 | 13.663
19531500 | 14.0917
19540500 | 11.0506
19549500 | 9.8816
19558500 | 7.4826
19567500 | 6.3526
19576500 | 9.1213
19585500 | 7.9307
19594500 | 7.8402
19603500 | 10.9856
19612500 | 10.1655
19621500 | 9.0143
19630500 | 13.6944
19639500 | 8.4903
19648500 | 5.1617
19657500 | 7.6887
19666500 | 8.106
19675500 | 7.6512
19684500 | 8.2671
19693500 | 7.1012
19702500 | 6.6094
19711500 | 6.3187
19720500 | 14.3958
19729500 | 9.632
19738500 | 5.9216
19747500 | 5.2139
19756500 | 7.567
19765500 | 7.5694
19774500 | 6.8552
19783500 | 8.2892
19792500 | 8.3811
19801500 | 8.077
19810500 | 14.0933
19819500 | 9.3276
19828500 | 7.7908
19837500 | 6.7962
19846500 | 7.9111
19855500 | 6.1047
19864500 | 7.5497
19873500 | 8.8377
19882500 | 7.5622
19891500 | 6.3737
19900500 | 10.9835
19909500 | 9.2519
19918500 | 7.6956
19927500 | 7.7192
19936500 | 6.7595
19945500 | 8.0014
19954500 | 6.0787
19963500 | 6.3334
19972500 | 7.4518
19981500 | 8.9597
19990500 | 8.0878
19999500 | 6.0075
20008500 | 8.0899
20017500 | 4.7016
20026500 | 9.1553
20035500 | 6.7974
20044500 | 6.9647
20053500 | 8.1746
20062500 | 9.6029
20071500 | 11.6171
20080500 | 12.5405
20089500 | 8.8666
20098500 | 6.5348
20107500 | 10.2717
20116500 | 9.7622
20125500 | 7.0481
20134500 | 10.8941
20143500 | 10.7869
20152500 | 6.5537
20161500 | 13.1043
20170500 | 11.3376
20179500 | 8.0661
20188500 | 8.7309
20197500 | 8.8983
20206500 | 7.4392
20215500 | 8.3676
20224500 | 6.6756
20233500 | 9.3774
20242500 | 9.1792
20251500 | 14.986
20260500 | 11.41
20269500 | 8.5967
20278500 | 8.1933
20287500 | 10.5247
20296500 | 8.1319
20305500 | 6.6646
20314500 | 10.4304
20323500 | 9.5065
20332500 | 8.3117
20341500 | 13.5872
20350500 | 9.0536
20359500 | 7.6983
20368500 | 11.9203
20377500 | 9.3314
20386500 | 8.9437
20395500 | 10.6926
20404500 | 9.2792
20413500 | 9.5132
20422500 | 8.487
20431500 | 11.7199
20440500 | 10.083
20449500 | 8.3255
20458500 | 8.5527
20467500 | 6.526
20476500 | 6.4492
20485500 | 6.3788
20494500 | 9.2652
20503500 | 8.6644
20512500 | 8.4405
20521500 | 7.1836
20530500 | 4.4322
20539500 | 7.0352
20548500 | 8.1532
20557500 | 7.9613
20566500 | 8.7066
20575500 | 8.8635
20584500 | 7.4807
20593500 | 6.4899
20602500 | 9.4245
20611500 | 8.7709
20620500 | 8.5808
20629500 | 6.958
20638500 | 8.6207
20647500 | 9.9734
20656500 | 9.8416
20665500 | 8.1718
20674500 | 7.7416
20683500 | 10.0332
20692500 | 9.0253
20701500 | 10.9009
20710500 | 9.4026
20719500 | 6.9006
20728500 | 7.042
20737500 | 7.5666
20746500 | 7.2097
20755500 | 8.9039
20764500 | 8.8561
20773500 | 7.3541
20782500 | 10.6181
20791500 | 10.6431
20800500 | 7.3412
20809500 | 10.2336
20818500 | 8.0896
20827500 | 5.6932
20836500 | 4.1484
20845500 | 5.657
20854500 | 9.0089
20863500 | 10.6362
20872500 | 8.7457
20881500 | 7.7295
20890500 | 7.8065
20899500 | 10.4586
20908500 | 9.6641
20917500 | 11.2204
20926500 | 8.5091
20935500 | 8.5715
20944500 | 11.1941
20953500 | 13.4309
20962500 | 9.6091
20971500 | 15.7364
20980500 | 16.0142
20989500 | 9.3162
20998500 | 17.47
21007500 | 16.5612
21016500 | 10.702
21025500 | 14.8325
21034500 | 12.9149
21043500 | 7.7129
21052500 | 9.416
21061500 | 7.8551
21070500 | 10.319
21079500 | 10.1569
21088500 | 7.1111
21097500 | 6.452
21106500 | 7.4443
21115500 | 6.9321
21124500 | 11.5105
21133500 | 9.7863
21142500 | 6.9596
21151500 | 5.9923
21160500 | 4.7644
21169500 | 5.3845
21178500 | 10.1055
21187500 | 7.1854
21196500 | 7.0526
21205500 | 6.8667
21214500 | 5.8451
21223500 | 9.3651
21232500 | 9.9453
21241500 | 6.7268
21250500 | 6.6927
21259500 | 6.605
21268500 | 5.4731
21277500 | 9.7582
21286500 | 9.4476
21295500 | 7.4834
21304500 | 8.7126
21313500 | 7.2455
21322500 | 8.0791
21331500 | 8.7553
21340500 | 7.2935
21349500 | 7.8477
21358500 | 7.1746
21367500 | 7.2946
21376500 | 6.095
21385500 | 9.1528
21394500 | 6.2589
21403500 | 8.0545
21412500 | 6.0703
21421500 | 6.6517
21430500 | 8.4999
21439500 | 7.3365
21448500 | 6.3849
21457500 | 6.2218
21466500 | 8.483
21475500 | 6.4566
21484500 | 7.7931
21493500 | 8.6483
21502500 | 4.7345
21511500 | 8.5122
21520500 | 6.2144
21529500 | 5.9205
21538500 | 9.2537
21547500 | 8.336
21556500 | 9.4177
21565500 | 10.5628
21574500 | 6.2101
21583500 | 10.7078
21592500 | 12.7367
21601500 | 9.7078
21610500 | 12.5206
21619500 | 9.8248
21628500 | 6.8181
21637500 | 8.9314
21646500 | 8.803
21655500 | 8.0041
21664500 | 8.3517
21673500 | 5.8804
21682500 | 5.9187
21691500 | 8.225
21700500 | 8.2453
21709500 | 6.2064
21718500 | 7.8601
21727500 | 4.5438
21736500 | 8.805
21745500 | 7.9432
21754500 | 8.5553
21763500 | 9.4959
21772500 | 8.116
21781500 | 4.4773
21790500 | 9.2005
21799500 | 8.1255
21808500 | 10.2497
21817500 | 9.5824
21826500 | 7.0917
21835500 | 7.9375
21844500 | 10.2746
21853500 | 8.9051
21862500 | 11.0621
21871500 | 10.5574
21880500 | 7.3092
21889500 | 10.2708
21898500 | 8.9029
21907500 | 6.8756
21916500 | 10.1396
21925500 | 7.348
21934500 | 5.9497
21943500 | 8.8476
21952500 | 4.1635
21961500 | 6.8196
21970500 | 6.893
21979500 | 6.7458
21988500 | 7.2833
21997500 | 6.3047
22006500 | 5.6705
22015500 | 3.9435
22024500 | 6.9209
22033500 | 5.52
22042500 | 5.2269
22051500 | 5.8377
22060500 | 5.4483
22069500 | 6.1253
22078500 | 6.3699
22087500 | 4.95
22096500 | 7.7595
22105500 | 6.4164
22114500 | 6.4224
22123500 | 6.8082
22132500 | 6.1276
22141500 | 9.8176
22150500 | 9.5743
22159500 | 6.3732
22168500 | 9.8324
22177500 | 8.3858
22186500 | 5.1805
22195500 | 5.2407
22204500 | 5.2259
22213500 | 5.2935
22222500 | 6.4512
22231500 | 5.3008
22240500 | 5.4525
22249500 | 6.9166
22258500 | 8.8
22267500 | 5.0327
22276500 | 6.4763
22285500 | 6.4342
22294500 | 8.041
22303500 | 7.3678
22312500 | 6.7893
22321500 | 5.3041
22330500 | 6.3261
22339500 | 6.5984
22348500 | 7.4182
22357500 | 6.8186
22366500 | 5.8315
22375500 | 10.2464
22384500 | 10.2371
22393500 | 8.6447
22402500 | 11.8414
22411500 | 6.806
22420500 | 8.4954
22429500 | 8.7772
22438500 | 7.9833
22447500 | 11.5599
22456500 | 11.9244
22465500 | 8.6317
22474500 | 14.7295
22483500 | 12.4158
22492500 | 7.4476
22501500 | 16.1412
22510500 | 13.6956
22519500 | 9.9959
22528500 | 14.3795
22537500 | 11.7991
22546500 | 9.8811
22555500 | 10.978
22564500 | 8.2843
22573500 | 6.1291
22582500 | 8.8163
22591500 | 9.6634
22600500 | 8.3374
22609500 | 8.1749
22618500 | 7.0278
22627500 | 8.4937
22636500 | 8.7108
22645500 | 9.2452
22654500 | 8.144
22663500 | 7.6565
22672500 | 8.3197
22681500 | 7.8872
22690500 | 6.542
22699500 | 7.1727
22708500 | 10.824
22717500 | 5.853
22726500 | 6.6618
22735500 | 8.1444
22744500 | 9.4811
22753500 | 9.003
22762500 | 8.9531
22771500 | 7.2918
22780500 | 6.1386
22789500 | 5.5432
22798500 | 8.6479
22807500 | 7.6686
22816500 | 8.7911
22825500 | 8.887
22834500 | 10.2359
22843500 | 6.5002
22852500 | 8.0481
22861500 | 8.7798
22870500 | 7.4176
22879500 | 4.2413
22888500 | 5.4461
22897500 | 8.6202
22906500 | 10.746
22915500 | 8.7865
22924500 | 8.0909
22933500 | 8.7833
22942500 | 6.4259
22951500 | 9.2043
22960500 | 10.2224
22969500 | 8.2734
22978500 | 8.752
22987500 | 7.5111
22996500 | 5.9609
23005500 | 9.7798
23014500 | 10.175
23023500 | 9.9358
23032500 | 9.1372
23041500 | 8.7088
23050500 | 9.5452
23059500 | 10.0312
23068500 | 10.5465
23077500 | 8.6157
23086500 | 6.2091
23095500 | 8.5391
23104500 | 10.4536
23113500 | 8.9579
23122500 | 11.7577
23131500 | 9.2891
23140500 | 8.4857
23149500 | 6.3586
23158500 | 8.0275
23167500 | 10.8064
23176500 | 9.4026
23185500 | 8.2164
23194500 | 9.2887
23203500 | 7.9756
23212500 | 11.1316
23221500 | 11.9672
23230500 | 11.4812
23239500 | 8.3438
23248500 | 9.5202
23257500 | 7.5526
23266500 | 9.7316
23275500 | 12.0868
23284500 | 11.2804
23293500 | 8.6078
23302500 | 9.4901
23311500 | 10.9738
23320500 | 13.6599
23329500 | 11.7779
23338500 | 10.778
23347500 | 8.0792
23356500 | 7.5715
23365500 | 11.268
23374500 | 10.5654
23383500 | 8.3475
23392500 | 8.9364
23401500 | 7.9512
23410500 | 7.9485
23419500 | 10.6561
23428500 | 11.3218
23437500 | 9.3512
23446500 | 10.1468
23455500 | 9.2488
23464500 | 8.631
23473500 | 9.1905
23482500 | 9.6566
23491500 | 10.6571
23500500 | 7.5799
23509500 | 7.6375
23518500 | 5.6694
23527500 | 5.4085
23536500 | 8.8008
23545500 | 6.8699
23554500 | 7.1944
23563500 | 7.9882
23572500 | 7.7835
23581500 | 9.2149
23590500 | 11.7063
23599500 | 10.2108
23608500 | 10.1225
23617500 | 10.2252
23626500 | 9.9739
23635500 | 12.6936
23644500 | 14.0941
23653500 | 12.563
23662500 | 10.7051
23671500 | 10.7603
23680500 | 12.2335
23689500 | 16.3579
23698500 | 14.0124
23707500 | 13.1159
23716500 | 12.2242
23725500 | 13.7087
23734500 | 16.4367
23743500 | 17.2536
23752500 | 13.9325
23761500 | 11.8557
23770500 | 13.3826
23779500 | 15.0375
23788500 | 15.8286
23797500 | 17.3136
23806500 | 13.4951
23815500 | 12.757
23824500 | 14.7584
23833500 | 14.787
23842500 | 19.0908
23851500 | 18.222
23860500 | 15.4247
23869500 | 11.761
23878500 | 14.3299
23887500 | 14.6933
23896500 | 16.4337
23905500 | 17.6183
23914500 | 14.8471
23923500 | 15.0006
23932500 | 16.3784
23941500 | 15.0997
23950500 | 18.0944
23959500 | 14.9721
23968500 | 17.6073
23977500 | 22.6025
23986500 | 19.8223
23995500 | 17.5848
24004500 | 28.0963
24013500 | 16.131
24022500 | 18.6484
24031500 | 20.1868
24040500 | 15.8963
24049500 | 16.6881
24058500 | 16.176
24067500 | 15.2058
24076500 | 13.4032
24085500 | 19.1617
24094500 | 16.39
24103500 | 19.1292
24112500 | 18.3164
24121500 | 15.6319
24130500 | 14.9621
24139500 | 13.7264
24148500 | 11.9224
24157500 | 18.4736
24166500 | 16.2843
24175500 | 15.1238
24184500 | 12.8969
24193500 | 12.7622
24202500 | 13.5194
24211500 | 16.5118
24220500 | 14.4695
24229500 | 13.1356
24238500 | 12.8039
24247500 | 10.978
24256500 | 15.1392
24265500 | 17.2373
24274500 | 13.4172
24283500 | 11.0183
24292500 | 10.177
24301500 | 11.3271
24310500 | 13.4896
24319500 | 15.7231
24328500 | 12.9106
24337500 | 12.5188
24346500 | 8.4413
24355500 | 10.0677
24364500 | 13.8231
24373500 | 11.0642
24382500 | 13.0056
24391500 | 11.5743
24400500 | 8.3403
24409500 | 11.0065
24418500 | 14.0072
24427500 | 12.8778
24436500 | 12.5547
24445500 | 10.9101
24454500 | 10.9438
24463500 | 13.6011
24472500 | 15.9764
24481500 | 15.6047
24490500 | 16.2529
24499500 | 11.3374
24508500 | 13.9135
24517500 | 15.4212
24526500 | 17.7273
24535500 | 15.7164
24544500 | 15.7433
24553500 | 13.6113
24562500 | 15.5226
24571500 | 19.5324
24580500 | 22.0369
24589500 | 20.8679
24598500 | 19.4665
24607500 | 18.0145
24616500 | 18.7807
24625500 | 21.8809
24634500 | 23.8688
24643500 | 19.6584
24652500 | 20.2064
24661500 | 17.5675
24670500 | 19.9802
24679500 | 25.5691
24688500 | 25.8397
24697500 | 21.3771
24706500 | 20.6478
24715500 | 20.1466
24724500 | 22.6997
24733500 | 24.4497
24742500 | 25.6406
24751500 | 25.6978
24760500 | 21.9484
24769500 | 22.3767
24778500 | 24.8769
24787500 | 25.5825
24796500 | 24.0114
24805500 | 26.2263
24814500 | 21.6614
24823500 | 22.9973
24832500 | 28.0927
24841500 | 27.9249
24850500 | 25.8116
24859500 | 26.6835
24868500 | 21.9326
24877500 | 23.3614
24886500 | 27.3223
24895500 | 26.5031
24904500 | 26.9675
24913500 | 26.6034
24922500 | 22.2825
24931500 | 25.5191
24940500 | 29.0314
24949500 | 27.8095
24958500 | 26.2799
24967500 | 26.4322
24976500 | 24.5869
24985500 | 26.0312
24994500 | 30.6157
25003500 | 28.045
25012500 | 27.5804
25021500 | 26.8671
25030500 | 25.591
25039500 | 28.4503
25048500 | 33.8134
25057500 | 30.0932
25066500 | 28.8465
25075500 | 27.9012
25084500 | 27.1058
25093500 | 30.2579
25102500 | 31.7476
25111500 | 30.8806
25120500 | 30.8895
25129500 | 27.4458
25138500 | 27.9976
25147500 | 31.798
25156500 | 31.8413
25165500 | 30.4385
25174500 | 30.7461
25183500 | 27.1985
25192500 | 29.9986
25201500 | 34.5744
25210500 | 32.3135
25219500 | 32.6702
25228500 | 31.7013
25237500 | 27.4324
25246500 | 30.783
25255500 | 34.7096
25264500 | 31.0672
25273500 | 33.2606
25282500 | 29.9383
25291500 | 28.0447
25300500 | 31.038
25309500 | 34.6207
25318500 | 31.548
25327500 | 33.8684
25336500 | 30.0546
25345500 | 28.2524
25354500 | 32.2249
25363500 | 35.8218
25372500 | 31.0284
25381500 | 33.138
25390500 | 29.3396
25399500 | 27.6858
25408500 | 32.5199
25417500 | 36.1593
25426500 | 31.558
25435500 | 32.9554
25444500 | 29.2901
25453500 | 27.4772
25462500 | 34.0685
25471500 | 35.5325
25480500 | 33.1288
25489500 | 32.8378
25498500 | 28.5859
25507500 | 30.6531
25516500 | 35.2638
25525500 | 32.9601
25534500 | 34.0074
25543500 | 33.7359
25552500 | 29.8497
25561500 | 30.8451
25570500 | 37.266
25579500 | 34.331
25588500 | 35.6633
25597500 | 33.4136
25606500 | 30.9824
25615500 | 32.6806
25624500 | 37.6959
25633500 | 31.7453
25642500 | 35.4438
25651500 | 33.7777
25660500 | 31.4662
25669500 | 34.7387
25678500 | 37.1723
25687500 | 33.0633
25696500 | 35.4643
25705500 | 33.4695
25714500 | 32.1847
25723500 | 36.4518
25732500 | 36.9469
25741500 | 33.6974
25750500 | 35.7298
25759500 | 33.0966
25768500 | 32.2932
25777500 | 38.3006
25786500 | 37.3425
25795500 | 35.4088
25804500 | 34.9009
25813500 | 32.1243
25822500 | 31.9603
25831500 | 38.3173
25840500 | 36.7667
25849500 | 37.1275
25858500 | 34.5215
25867500 | 31.4263
25876500 | 32.5765
25885500 | 35.9695
25894500 | 36.1584
25903500 | 37.5178
25912500 | 33.4328
25921500 | 31.5439
25930500 | 33.592
25939500 | 35.7066
25948500 | 36.4929
25957500 | 37.7546
25966500 | 31.7657
25975500 | 32.219
25984500 | 37.1205
25993500 | 36.4055
26002500 | 34.9921
26011500 | 36.494
26020500 | 31.4829
26029500 | 31.8595
26038500 | 36.3913
26047500 | 36.861
26056500 | 36.2016
26065500 | 34.8243
26074500 | 33.3591
26083500 | 32.8932
26092500 | 37.9644
26101500 | 36.6465
26110500 | 35.721
26119500 | 35.1682
26128500 | 33.7307
26137500 | 34.5076
26146500 | 38.8618
26155500 | 37.1998
26164500 | 37.3249
26173500 | 34.7282
26182500 | 34.0708
26191500 | 36.1652
26200500 | 39.3587
26209500 | 36.1589
26218500 | 36.784
26227500 | 33.8713
26236500 | 34.9624
26245500 | 36.2928
26254500 | 37.9194
26263500 | 35.7193
26272500 | 36.2209
26281500 | 33.5018
26290500 | 35.1751
26299500 | 38.5301
26308500 | 38.1922
26317500 | 36.387
26326500 | 34.9777
26335500 | 32.9126
26344500 | 33.978
26353500 | 38.1162
26362500 | 36.0766
26371500 | 35.8879
26380500 | 34.8687
26389500 | 32.5582
26398500 | 33.3046
26407500 | 37.0769
26416500 | 35.478
26425500 | 36.253
26434500 | 34.4512
26443500 | 32.4259
26452500 | 32.1442
26461500 | 34.8037
26470500 | 31.2004
26479500 | 32.9965
26488500 | 31.6994
26497500 | 29.7307
26506500 | 31.4884
26515500 | 34.9787
26524500 | 33.2462
26533500 | 33.3667
26542500 | 33.5946
26551500 | 30.5946
26560500 | 33.3844
26569500 | 33.3774
26578500 | 31.4533
26587500 | 30.5844
26596500 | 32.1353
26605500 | 29.7656
26614500 | 34.058
26623500 | 32.611
26632500 | 29.603
26641500 | 29.6339
26650500 | 31.6593
26659500 | 30.607
26668500 | 34.2199
26677500 | 31.7813
26686500 | 31.164
26695500 | 29.7165
26704500 | 30.4063
26713500 | 30.4953
26722500 | 32.7514
26731500 | 29.3956
26740500 | 30.2736
26749500 | 29.8218
26758500 | 28.6641
26767500 | 30.2466
26776500 | 31.3997
26785500 | 29.0437
26794500 | 28.8494
26803500 | 27.9184
26812500 | 27.631
26821500 | 30.5038
26830500 | 28.7915
26839500 | 25.8072
26848500 | 27.7751
26857500 | 29.7951
26866500 | 27.6978
26875500 | 29.0348
26884500 | 29.3607
26893500 | 28.7457
26902500 | 25.5458
26911500 | 26.564
26920500 | 28.2877
26929500 | 27.4346
26938500 | 26.1227
26947500 | 23.9526
26956500 | 25.5255
26965500 | 28.0107
26974500 | 25.9259
26983500 | 29.0548
26992500 | 26.5708
27001500 | 26.4343
27010500 | 27.8937
27019500 | 28.2975
27028500 | 28.8612
27037500 | 30.0814
27046500 | 25.5308
27055500 | 27.8799
27064500 | 26.791
27073500 | 27.7166
27082500 | 30.724
27091500 | 30.4019
27100500 | 28.3065
27109500 | 25.0507
27118500 | 27.129
27127500 | 28.624
27136500 | 32.2123
27145500 | 29.9462
27154500 | 27.9939
27163500 | 26.9364
27172500 | 26.7827
27181500 | 27.2585
27190500 | 30.0552
27199500 | 27.4634
27208500 | 25.3579
27217500 | 27.3842
27226500 | 27.8785
27235500 | 28.1618
27244500 | 32.7943
27253500 | 28.9104
27262500 | 28.6527
27271500 | 30.5932
27280500 | 27.785
27289500 | 30.0285
27298500 | 31.3452
27307500 | 28.9062
27316500 | 28.4574
27325500 | 28.9659
27334500 | 28.1117
27343500 | 29.6043
27352500 | 30.9973
27361500 | 28.4643
27370500 | 29.2613
27379500 | 26.9812
27388500 | 27.9323
27397500 | 31.2578
27406500 | 31.3036
27415500 | 28.7145
27424500 | 29.5245
27433500 | 26.4913
27442500 | 28.2978
27451500 | 31.5179
27460500 | 30.4408
27469500 | 27.2922
27478500 | 27.2205
27487500 | 27.3221
27496500 | 30.0995
27505500 | 32.7512
27514500 | 30.3494
27523500 | 29.4727
27532500 | 28.4371
27541500 | 31.0131
27550500 | 31.1497
27559500 | 33.3769
27568500 | 29.6992
27577500 | 30.1048
27586500 | 29.6927
27595500 | 27.6525
27604500 | 32.3063
27613500 | 34.5165
27622500 | 31.0885
27631500 | 29.3455
27640500 | 28.5498
27649500 | 29.4437
27658500 | 32.8193
27667500 | 33.4155
27676500 | 32.3362
27685500 | 31.7673
27694500 | 28.4137
27703500 | 28.632
27712500 | 33.0867
27721500 | 32.8926
27730500 | 29.7328
27739500 | 29.049
27748500 | 28.0376
27757500 | 29.0967
27766500 | 33.1729
27775500 | 31.9426
27784500 | 29.6368
27793500 | 27.6946
27802500 | 27.9611
27811500 | 30.4111
27820500 | 32.3914
27829500 | 31.6561
27838500 | 28.5917
27847500 | 30.0377
27856500 | 29.564
27865500 | 30.7101
27874500 | 32.7718
27883500 | 31.7042
27892500 | 30.9439
27901500 | 28.4424
27910500 | 27.9319
27919500 | 31.8582
27928500 | 32.0023
27937500 | 32.2082
27946500 | 31.0658
27955500 | 30.0739
27964500 | 29.2079
27973500 | 32.0977
27982500 | 31.095
27991500 | 31.9694
28000500 | 31.1526
28009500 | 28.4011
28018500 | 30.5662
28027500 | 33.1218
28036500 | 32.8363
28045500 | 32.7108
28054500 | 31.4281
28063500 | 30.0273
28072500 | 30.8316
28081500 | 33.7844
28090500 | 31.4369
28099500 | 32.6741
28108500 | 31.0375
28117500 | 29.0465
28126500 | 31.0124
28135500 | 34.0751
28144500 | 33.4881
28153500 | 32.5282
28162500 | 33.7128
28171500 | 30.2091
28180500 | 33.1285
28189500 | 34.3786
28198500 | 31.4663
28207500 | 31.3521
28216500 | 31.6173
28225500 | 30.8787
28234500 | 32.9969
28243500 | 34.3037
28252500 | 34.4252
28261500 | 32.6939
28270500 | 33.0291
28279500 | 31.6318
28288500 | 31.708
28297500 | 34.1412
28306500 | 32.2437
28315500 | 32.6799
28324500 | 32.9738
28333500 | 32.5311
28342500 | 33.5967
28351500 | 32.8261
28360500 | 35.7949
28369500 | 34.4396
28378500 | 33.4165
28387500 | 32.2615
28396500 | 33.0328
28405500 | 34.7235
28414500 | 36.439
28423500 | 34.7188
28432500 | 35.1169
28441500 | 33.7033
28450500 | 35.8773
28459500 | 35.9769
28468500 | 36.7971
28477500 | 34.3771
28486500 | 33.4131
28495500 | 36.3887
28504500 | 36.367
28513500 | 37.7468
28522500 | 37.0236
28531500 | 34.2905
28540500 | 34.2737
28549500 | 35.9939
28558500 | 35.4025
28567500 | 35.0761
28576500 | 35.4672
28585500 | 33.3482
28594500 | 34.5356
28603500 | 37.7901
28612500 | 35.0855
28621500 | 36.4184
28630500 | 34.0158
28639500 | 35.8539
28648500 | 34.4445
28657500 | 36.8049
28666500 | 37.3473
28675500 | 36.6559
28684500 | 35.2963
28693500 | 36.0513
28702500 | 36.908
28711500 | 37.6878
28720500 | 38.9511
28729500 | 36.3983
28738500 | 35.7839
28747500 | 35.8626
28756500 | 35.2402
28765500 | 35.0719
28774500 | 37.7599
28783500 | 39.2483
28792500 | 35.5862
28801500 | 36.0621
28810500 | 33.6063
28819500 | 36.3074
28828500 | 36.0719
28837500 | 36.2551
28846500 | 35.3157
28855500 | 36.1646
28864500 | 35.7895
28873500 | 37.0214
28882500 | 37.8391
28891500 | 37.1142
28900500 | 35.6036
28909500 | 35.9854
28918500 | 36.9441
28927500 | 36.3118
28936500 | 37.6123
28945500 | 34.6667
28954500 | 34.8068
28963500 | 38.2091
28972500 | 35.9199
28981500 | 35.4663
28990500 | 38.2327
28999500 | 35.8346
29008500 | 36.4436
29017500 | 37.9258
29026500 | 38.6808
29035500 | 39.5247
29044500 | 37.7396
29053500 | 36.1509
29062500 | 36.2729
29071500 | 39.7542
29080500 | 38.9757
29089500 | 38.5348
29098500 | 38.8311
29107500 | 36.0151
29116500 | 37.406
29125500 | 41.3368
29134500 | 39.8947
29143500 | 40.3267
29152500 | 38.0608
29161500 | 36.4637
29170500 | 38.7762
29179500 | 41.7043
29188500 | 38.907
29197500 | 40.2025
29206500 | 38.4551
29215500 | 38.6268
29224500 | 39.9793
29233500 | 40.5627
29242500 | 41.3116
29251500 | 39.4868
29260500 | 37.3697
29269500 | 38.1131
29278500 | 40.0969
29287500 | 40.7051
29296500 | 41.3002
29305500 | 38.8926
29314500 | 36.0045
29323500 | 35.6752
29332500 | 38.3017
29341500 | 39.2461
29350500 | 40.6696
29359500 | 40.1534
29368500 | 37.922
29377500 | 36.7825
29386500 | 41.1045
29395500 | 39.8531
29404500 | 41.0082
29413500 | 37.2731
29422500 | 36.6504
29431500 | 38.0597
29440500 | 42.6667
29449500 | 41.6079
29458500 | 39.3722
29467500 | 38.2819
29476500 | 38.0385
29485500 | 39.2468
29494500 | 43.9328
29503500 | 40.365
29512500 | 38.4739
29521500 | 37.3275
29530500 | 37.7022
29539500 | 41.3133
29548500 | 43.5401
29557500 | 40.7803
29566500 | 41.4841
29575500 | 37.8833
29584500 | 38.4766
29593500 | 42.3972
29602500 | 42.7371
29611500 | 41.7901
29620500 | 41.0042
29629500 | 38.4486
29638500 | 39.0288
29647500 | 41.231
29656500 | 42.2001
29665500 | 43.1516
29674500 | 38.832
29683500 | 35.4177
29692500 | 38.3365
29701500 | 40.9498
29710500 | 40.3609
29719500 | 40.7459
29728500 | 36.5538
29737500 | 37.1337
29746500 | 39.6403
29755500 | 41.4548
29764500 | 40.6148
29773500 | 38.3231
29782500 | 35.3187
29791500 | 35.4267
29800500 | 39.9499
29809500 | 40.7964
29818500 | 38.5759
29827500 | 38.7808
29836500 | 37.3963
29845500 | 38.0341
29854500 | 41.7906
29863500 | 41.3495
29872500 | 42.0057
29881500 | 38.2849
29890500 | 35.2076
29899500 | 37.7972
29908500 | 42.6594
29917500 | 42.2798
29926500 | 41.3739
29935500 | 40.6018
29944500 | 38.247
29953500 | 39.1937
29962500 | 42.9504
29971500 | 41.7576
29980500 | 40.4909
29989500 | 37.4256
29998500 | 38.5404
Note on B3: dgrishkin: Должна стоять дата. Иногда проставляет "???"
Note on B5: dgrishkin: Должно быть "ON"
Note on B9: dgrishkin: Должно соответствовать стартовым частотам: 9100 154500 30060000 1000500000
Note on B10: dgrishkin: Должно соответствовать конечным частотам: 149900 29998500 999900000 5999500000
Note on B16: dgrishkin: Должно соответствовать типовым значениям: 200 9000 120000 1000000
Note on B29: dgrishkin: Должно быть "RMS"
Note on B30: dgrishkin: Должно соответствовать типовым значениям: 705 3317 8083 5000
Note on A31: dgrishkin: 1)Должно соответствовать значению ячейки В9 2)колличество строк вниз должно соответствовать ячейки В30 3)значения ячеек А31… и дальше вниз должны быть целые
Note on A3347: dgrishkin: Должно соответствовать значению ячейки В10